SA.270.1.3.2015 									    Załącznik nr 8

do SWIZ

Szczegółowy wykaz prac na

„Usługi techniczne i portierskie w Komańczy nr 125 i nr 150,                      od 01.07.2015r do 30.06.2017r ”

Obsługa posesji siedziby Nadleśnictwa Komańcza nr 125 i Komańczy nr 150” w okresie od 01.07.2015r do 30.06.2017r ( sukcesywnie przez 24 miesiące) w zakresie :

A) Komańcza nr 125:

- Do wykonywanych czynności obsługi instalacji CO w szczególności należy:

a/ obsługa kotłowni i 2 szt. pieców CO o mocy cieplnej do 50 KW,

b/  przygotowanie opału ( przerzynka wałków  S2 na pół oraz rąbanie ) do palenia w piecach

w ilości 160 m³ rocznie ( na sezon grzewczy) drewna przy biurowcu,

c/ donoszenie, dowożenie drewna ze składu (obok budynku garażu do kotłowni) na

odległość  ok. 50 m,

d/ usuwanie ( wywiezienie ) trocin i uporządkowanie miejsca po cięciu drewna opałowego

e/ obsługa instalacji CO ogrzewającej powierzchnię 781 m2,

f/  bieżące czyszczenie i konserwacja pieców grzewczych (sprzęt i materiał wykonawcy),

g/  konserwacja pieców po zakończeniu sezonu grzewczego (materiał wykonawcy)

h/  zgłaszanie wszelkich awarii, usterek dotyczących instalacji grzewczej – spec. ds. adm.

w Nadleśnictwie,

i/  prowadzenie ewidencji zużycia drewna opałowego, która będzie zawierać co

najmniej datę i dobową ilość zużytego opału w m³.

j/  obsługa kotłowni i czyszczenie 2 szt. pieców CO w sezonie grzewczym między  wrześniem,

a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność

ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów wg. Rozporządzenie Ministra

Gospodarki z dnia 11 sierpnia 200r  Dz. U. Nr 72 poz.845/, ( np. od miesiąca: października do

miesiąca kwietnia następnego roku np. rozpoczęcie sezonu jeżeli przez trzy kolejne dni o godz.

19.00 temperatura na zewnątrz spada poniżej  10 °C lub zakończenie jeżeli przez trzy kolejne

dni o godz. 19.00 temperatura na zewnątrz wzrasta powyżej 12 °C.  tj. ( +/- od 01.10.2015r do

31.12.2015r i 01.01.2016r do 30.04.2016r  tj. 213 dni  po 24 godz. na dobę, oraz od 01.10.2016r

do 31.12.2016r i 01.01.2017r do 30.04.2017r  tj. 212 dni  po 24 godz. na dobę).

- Do  wykonywanych czynności portierskich w szczególności należy:

a/  prowadzenie ewidencji imiennej osób przebywających w biurze Nadleśnictwa

po godz.15.00, oraz obcych w wyjątkowych  sytuacjach np. dostawa towaru, naprawa,

konserwacja sprzętu informatycznego, centrali telefonicznej, systemu alarmowego,

b/  prowadzenie ewidencji przebiegu dyżuru,

c/  otwieranie i zamykanie pomieszczeń biurowych, bramy wjazdowej na posesję zgodnie

z ustaleniami określonymi przez zamawiającego,

d/ codzienne wieczorne włączanie oświetlenia posesji, a rano jego wyłączanie.

e/  stała kontrola  biurowca i posesji, a w  szczególności po godzinach pracy pracowników

Nadleśnictwa oraz w dni ustawowo wolne od pracy, ( przestrzeganie zasad ustalonych przez

zamawiającego),

f/  przestrzeganie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia mienia ( uzasadnionego

powiadomienie odpowiednich służb Policji, Straży Pożarnej i osób wskazanych przez

zamawiającego w ciągu 30 min od włączenia się sygnału alarmowego),

g/  usługa portierska na posesji Nadleśnictwa jest wykonywana:

a/ w sezonie grzewczym całodobowo tj.

od 1.10.2015r – 30.04.2016r przez 213 dni i od 1.10.2016r- 30.04.2017r przez 212 dni

b/ poza sezonem grzewczym tj. od 01.07.2015r do 30.09.2015r  i od 01.05.2016r do

30.06.2016r, i od 01.05.2017r do 30.06.2017r  ( przez ok. 153 dni )

w godzinach:

- od 15-stej do 7.00 rano dnia następnego (ok. 106 dni po 16 godzin na dobę)

w dni pracujące,

- całodobowo w dni wolne od pracy ustawowo i na podstawie decyzji Zamawiającego

( ok. 47 dni x 24 godz. na dobę ).

- Do wykonywanych czynności konserwatorskich i drobnych napraw, szczególności należy:

- konserwacja i naprawa:  klamek, zamków w drzwiach i oknach, biurkach i szafach,

- konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych: udrażnianie muszli, zlewów, zaworów instalacji

centralnego ogrzewania i jej odpowietrzanie,

Wymianę klamek, zamków do drzwi, szaf, szafek, okien, biurek oraz wymiana baterii, elementów do urządzeń sanitarnych ( które nie nadają się do naprawy), wykonawca dokonuje z materiału zakupionego przez zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi odbiór materiałów pobranych do naprawy, a jej wykonanie odnotuje w ewidencji przebiegu dyżuru.

W okresie trwania umowy ( 24 miesiące ).

- Do wykonywanej usługi  utrzymania terenów zielonych o pow.1700 m2,                                             w szczególności należy:

a/ utrzymanie rabatek kwiatowych w okresie wiosenno – jesiennym ( o pow. 20 m²)

- przesadzanie, pielenie rabat, przecinanie drzew i krzewów,

Sadzonki, środki chemiczne do zwalczania  szkodników, nawóz,  cetynę do zabezpieczenia sadzonek przed okresem zimowym zapewnia zamawiający.

b/ utrzymanie żywopłotu  w okresie wiosenno – jesiennym - zimowym

- formowanie żywopłotu  przy biurowcu,

- obcinanie gałęzi  drzew (wskazanych przez Zamawiającego ),

c/ utrzymanie trawników w okresie wiosenno – jesiennym

- systematyczne koszenie trawników przed i za biurowcem Nadleśnictwa i wokół  budynku

Nadleśniczówki o łącznej pow. 0, 17 ha, ( minimum 1 raz w tygodniu ),

- w okresie jesiennym, grabienie liści na posesji, czyszczenie obrzeży chodników z trawy i

ziemi,

- Do usługi utrzymania porządku, w szczególności należy:

a/ w okresie trwania umowy (24 miesiące):

- utrzymanie porządku wokół budynku tj. zbieranie śmieci, usuwanie śmieci z koszy,

czyszczenie i zamiatanie chodników, parkingu, powiadamianie stosownej firmy (tj. Gminnego

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy) o potrzebie wywozu  śmieci z

kontenera przy Nadleśnictwie Komańcza.

b/ w okresie zimowym

- odśnieżanie dojść i dojazdu do biurowca, parkingów i  placu wokół pomieszczeń gospodarczych

oraz zabezpieczenie wejść do budynków przed spadającym śniegiem z dachu,  poprzez

oznakowanie właściwymi tablicami i taśmą ostrzegawczą, usuwanie sopli z dachu, zrzucanie

śniegu z dachu pomieszczenia gospodarczego przy Nadleśnictwie Komańcza nr inw. 119/363,

- utrzymywanie schodów, chodników, przejść dla pieszych w stanie wolnym od śniegu i lodu,

- posypywanie piaskiem przejść do biurowca, budynku pomocniczego, magazynów i schodów

( bez soli),

- usuwanie ( w razie konieczności wywożenie śniegu) z przed bramy wjazdowej na posesję

biurowca,

- Do usługi wykonywania pozostałych prac należy:

a/ w okresie trwania umowy ( 24 miesiące )  – na bieżąco

- utrzymanie porządku w pomieszczeniu  kotłowni, portierni ( odświeżenie-białkowanie),

- wymiana spalonych żarówek i świetlówek (zakupuje zamawiający)

- drobne prace malarskie ( malowanie stolarki okiennej, drzwi, ścian – odświeżanie ) materiał

Zamawiającego,

- przygotowanie sali do narad ( ustawianie stołów, krzeseł )

- drobne sporadyczne prace za i wyładunkowe ( pomoc przy rozładunku np. środków ochrony

roślin, materiałów biurowych, posiłków, napojów chłodzących),

- czynności związane z przemeblowaniem pomieszczeń biurowych, sali narad, pokoi gościnnych:

przenoszenie, wynoszenie, podnoszenie mebli: biurka, szafy, krzesła, stoły oraz innych

przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń,

- fizyczna likwidacja (spalenie) wyposażenia meblowego (stoły, szafki, krzesła itp.)

wskazane przez  Zamawiającego,

- wieszanie map, obrazów oraz innych elementów wyposażenia w czasie i miejscu

wskazanym przez Zamawiającego,

B) Komańcza 150:

1.  Do wykonywanych czynności obsługi instalacji CO w szczególności należy:

a/ obsługa kotłowni i 2 szt. pieców CO o mocy cieplnej do 100 KW,

b/  przygotowanie opału ( przerzynka wałków  S2 na pół ) do palenia w piecach ( w sezonie

grzewczym) w ilości 14,17 m³ drewna przy budynku wielolokalowym nr 150 w Komańczy,

c/ donoszenie, dowożenie drewna ze składu (obok budynku do kotłowni) na odległość  ok. 50 m,

d/ usuwanie ( wywiezienie ) trocin i uporządkowanie miejsca po cięciu drewna opałowego

e/ obsługa instalacji CO ogrzewającej powierzchnię 829 m2,

f/  bieżące czyszczenie i konserwacja pieców grzewczych (sprzęt i materiał wykonawcy),

h/ zgłaszanie wszelkich awarii, usterek dotyczących instalacji grzewczej – Zarządowi Wspólnoty

Mieszkaniowej „Komańcza 150”,

j/ obsługa kotłowni i czyszczenie 2 szt. pieców CO w sezonie grzewczym od 01.10.2015r - do

30.04.2016r - tj. łącznie 54 dni po 24 godziny na dobę, a od 01.10.2016r – do 30.04.2017r – tj.

łącznie 54 dni po 24 godziny na dobę.

Wykonawca :                                                              Zamawiający: